## sheet
Nebulizer_medical |  |  |  |  | 立创商城BOM报价单
[5 empty] | BOM配单编号：BOM240815001693 |  |  |  |  | 上传时间：2024-08-15 14:43:04 |  |  |  | 说明： 1.名称释义：MPQ--最小包装量；MOQ--最小起订量； 2.匹配结果为实时查询结果，库存和价格可能会有波动。如超过24小时，请在立创商城重新匹配后下单； 3.订货商品的价格仅为参考价格，非实时价格，需要询价才可以确定最终价格； 4.如有部分物料未能成功匹配，您可以在线联系我们的客服，为您免费人工找货。
[5 empty] | 采购套数：1 |  |  |  |  | 总价(含税):￥126.18
网址：https://bom.szlcsc.com/bom.html
原始需求 |  |  |  |  | 匹配结果 | [8 empty] | 订单满足 | [13 empty] | 项目统计
Designator | Comment | Footprint | Quantity | Description | 匹配结果 | 待确认内容 | 购买数量差异 | 商品名称 | 型号 | 品牌 | 封装 | 参数 | 一级目录 | 商品编号 | 商品链接 | 渠道 | 交期 | MOQ | MPQ | 单套用量 | 备损量 | 总用量 | 库存 | 购买数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB)
B1, B2, B4, B5, B6 | 220Ohm@100MHz | 0402-B | 5 | Inductor | 人工匹配 |  | 多买95pcs | 单路 0402磁珠 阻抗220Ω@100MHz | BLM15AG221SN1D | muRata(村田) | 0402 | 标称阻抗@测试频率：220Ω@100MHz 误差：±25% 直流电阻(RDC)：290mΩ | 磁珠/滤波器/EMI优化 | C85813 | https://item.szlcsc.com/86989.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 5 | 0 | 5 | 24800 | 100 | 0.02528 | 2.53 |  | 0.1264
B3, B7 | 1K±25%@100MHz | 0805-B | 2 | Inductor | 人工匹配 |  | 多买18pcs | 单路 0805磁珠 阻抗1kΩ@100MHz | BLM21AG102SN1D | muRata(村田) | 0805 | 标称阻抗@测试频率：1kΩ@100MHz 误差：±25% 直流电阻(RDC)：280mΩ | 磁珠/滤波器/EMI优化 | C85835 | https://item.szlcsc.com/87011.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 20 | 4000 | 2 | 0 | 2 | 98240 | 20 | 0.15926 | 3.19 |  | 0.31852
B10 | 1K±25%@100MHz | 0603 | 1 | Resistor | 人工匹配 |  | 多买99pcs | 单路 0603磁珠 阻抗1kΩ@100MHz | BLM18AG102SN1D | muRata(村田) | 0603 | 标称阻抗@测试频率：1kΩ@100MHz 误差：±25% 直流电阻(RDC)：500mΩ | 磁珠/滤波器/EMI优化 | C85824 | https://item.szlcsc.com/87000.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 4000 | 1 | 0 | 1 | 589300 | 100 | 0.041466 | 4.15 |  | 0.041466
C1, C2 | 1uF ±10% 25V X5R | C0402 | 2 | CL05A475KP5NRNC | 系统匹配 |  | 多买98pcs | 1uF ±10% 25V | CL05A105KA5NQNC | SAMSUNG(三星) | 0402 | 容值：1uF 精度：±10% 额定电压：25V 材质(温度系数)：X5R | 电容 | C52923 | https://item.szlcsc.com/53938.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 2550700 | 100 | 0.018938 | 1.89 |  | 0.037876
C3, C6, C13, C14, C15, C16 | 100nF ±10% 50V X7R | C0402 | 4 | Capacitor (Semiconductor SIM Model) | 人工匹配 |  | 多买46pcs | 100nF ±10% 50V | CL05B104KB54PNC | SAMSUNG(三星) | 0402 | 容值：100nF 精度：±10% 额定电压：50V 材质(温度系数)：X7R | 电容 | C307331 | https://item.szlcsc.com/291005.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 10000 | 6 | 0 | 6 | 3363600 | 50 | 0.0306 | 1.53 |  | 0.1836
C4 | 100pF/100V | C0805 | 1 | Capacitor (Semiconductor SIM Model) | 人工匹配 |  | 多买49pcs | 100pF ±5% 100V | GCM1885C2A101JA16D | muRata(村田) | 0603 | 容值：100pF 精度：±5% 额定电压：100V 材质(温度系数)：C0G | 电容 | C126576 | https://item.szlcsc.com/137856.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 4000 | 1 | 0 | 1 | 23450 | 50 | 0.083139 | 4.16 |  | 0.083139
C5 | 4.7uF ±10% 10V X5R | C0402 | 1 | CL05A475KP5NRNC | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 4.7uF ±10% 10V | CL05A475KP5NRNC | SAMSUNG(三星) | 0402 | 容值：4.7uF 精度：±10% 额定电压：10V 材质(温度系数)：X5R | 电容 | C368809 | https://item.szlcsc.com/342854.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 4308400 | 100 | 0.039525 | 3.95 |  | 0.039525
C8, C10, C11 | 22uF/16V | C0805 | 3 | Capacitor | 人工匹配 |  | 多买17pcs | 22uF ±20% 25V | CL21A226MAQNNNE | SAMSUNG(三星) | 0805 | 容值：22uF 精度：±20% 额定电压：25V 材质(温度系数)：X5R | 电容 | C45783 | https://item.szlcsc.com/46786.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 20 | 2000 | 3 | 0 | 3 | 2177900 | 20 | 0.142779 | 2.86 |  | 0.42834
C9, C12 | 22uF/25V | C1206 | 2 | Capacitor | 人工匹配 |  | 多买18pcs | 22uF ±20% 25V | CL21A226MAQNNNE | SAMSUNG(三星) | 0805 | 容值：22uF 精度：±20% 额定电压：25V 材质(温度系数)：X5R | 电容 | C45783 | https://item.szlcsc.com/46786.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 20 | 2000 | 2 | 0 | 2 | 2177900 | 20 | 0.142779 | 2.86 |  | 0.28556
C18 | 2.2nF ±5% 50V X7R | C0402 | 1 | CL05B222JB5NNNC | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 2.2nF ±5% 50V | CL05B222JB5NNNC | SAMSUNG(三星) | 0402 | 容值：2.2nF 精度：±5% 额定电压：50V 材质(温度系数)：X7R | 电容 | C307429 | https://item.szlcsc.com/291103.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 8100 | 100 | 0.046047 | 4.6 |  | 0.046047
C19, C20 | 100nF 50V 0402 | C0402 | 2 | [NoValue], 贴片瓷介电容100nF±5%,0805 | 人工匹配 |  | 多买48pcs | 100nF ±10% 50V | CL05B104KB54PNC | SAMSUNG(三星) | 0402 | 容值：100nF 精度：±10% 额定电压：50V 材质(温度系数)：X7R | 电容 | C307331 | https://item.szlcsc.com/291005.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 3363600 | 50 | 0.0306 | 1.53 |  | 0.0612
C21 | 15nF | C0402 | 1 | 贴片瓷介电容100nF±5%,0805 | 人工匹配 |  | 多买49pcs | 15nF ±10% 50V | GCM155R71H153KA55D | muRata(村田) | 0402 | 容值：15nF 精度：±10% 额定电压：50V 材质(温度系数)：X7R | 电容 | C430702 | https://item.szlcsc.com/426353.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 22700 | 50 | 0.058295 | 2.91 |  | 0.058295
ESD1, ESD2, ESD3 | PESD5V2S2UT | SOT23 | 3 | ESD | 系统匹配 |  | 多买17pcs | PESD5V2S2UT | PESD5V2S2UT | TECH PUBLIC(台舟) | SOT-23 |  | TVS/保险丝/板级保护 | C2827690 | https://item.szlcsc.com/2973372.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 20 | 3000 | 3 | 0 | 3 | 94580 | 20 | 0.150271 | 3.01 |  | 0.45081
J1 | 1.25T-3PWT | WAFER_1.25MMX3P_180 | 1 | Header, 5-Pin | 人工匹配 |  | 多买4pcs | 1x3P 间距:1.25mm 卧贴 | 1.25T-3P-WT | 韩国韩荣 | SMD,P=1.25mm,卧贴 | 插针结构：1x3P 间距：1.25mm 安装方式：卧贴 总PIN数：3P 排数：1 每排PIN数：3 额定电流：1A 工作温度范围：-25℃~+85℃ | 连接器 | C707315 | https://item.szlcsc.com/744437.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 4990 | 5 | 0.426052 | 2.13 |  | 0.42605
J2 | 1.25T-6PWT | WAFER_1.25MMX6P_180 | 1 | Header, 8-Pin | 人工匹配 |  | 多买4pcs | 1x6P 间距:1.25mm | 1.25T-6P-WT | 韩国韩荣 | SMD,P=1.25mm | 插针结构：1x6P 间距：1.25mm 总PIN数：6P 排数：1 每排PIN数：6 触头材质：磷青铜 | 连接器 | C97377 | https://item.szlcsc.com/98585.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 6010 | 5 | 0.609606 | 3.05 |  | 0.60961
L1 | 22uH@100kHz/50V 1812 | LINEFILTER | 1 | Inductor_common | 人工匹配 |  | 多买4pcs | 两路共模滤波电感 22uH@100KHz 50V | APWB4532-220T2 | APV(爱普微) | 1812 | 线路数：2 电感 @ 频率：22uH@100KHz 直流电阻(DCR)：1Ω | 磁珠/滤波器/EMI优化 | C6364839 | https://item.szlcsc.com/7314241.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 275 | 5 | 1.23025 | 6.15 |  | 1.2303
L2 | 470uH/260mA | SP0502 | 1 | Inductor | 人工匹配 |  | 无差异 | 470uH ±10% 260mA | SDR0603-471KL | BOURNS | SMD,5.8x5.8mm | 电感值：470uH 精度：±10% 额定电流：150mA 饱和电流(Isat)：260mA | 电感/线圈/变压器 | C2042374 | https://item.szlcsc.com/2133937.html | 商城自营-订货 | 待沟通 | 1 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.685 | 1.69 |  | 1.685
L3 | 10uH/2.5A | SP0502 | 1 | Inductor | 人工匹配 |  | 多买9pcs | 10uH ±20% 2.5A | SWPA6028S100MT | Sunlord(顺络) | SMD,6x6mm | 电感值：10uH 精度：±20% 额定电流：1.95A 饱和电流(Isat)：2.5A | 电感/线圈/变压器 | C65664 | https://item.szlcsc.com/66739.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 10 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 6760 | 10 | 0.430246 | 4.3 |  | 0.43025
LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED8, LED9 | LED_BLUE | LED0603 | 7 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | 人工匹配 |  | 多买93pcs | XL-1608UBC-04 | XL-1608UBC-04 | XINGLIGHT(成兴光) | 0603 | 发光颜色：蓝色 正向电压(VF)：3.3V 功率：70mW 正向电流：20mA 主波长：455nm~475nm 透镜颜色：无色透明透镜 发光强度：240mcd 发光角度：120° 载带方式：正贴 工作温度：-20℃~+85℃ | 光电器件 | C965807 | https://item.szlcsc.com/1051416.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 4000 | 7 | 0 | 7 | 1612800 | 100 | 0.020277 | 2.03 |  | 0.14194
LED6 | LED_RED | LED0603 | 1 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | 人工匹配 |  | 多买99pcs | XL-1608SURC-06 | XL-1608SURC-06 | XINGLIGHT(成兴光) | 0603 | 发光颜色：红色 正向电压(VF)：2.3V 功率：50mW 正向电流：20mA 主波长：620nm~630nm 透镜颜色：无色透明透镜 发光强度：330mcd 发光角度：120° 载带方式：正贴 工作温度：-20℃~+85℃ | 光电器件 | C965799 | https://item.szlcsc.com/1051408.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 4000 | 1 | 0 | 1 | 3056100 | 100 | 0.018883 | 1.89 |  | 0.018883
LED7 | LED_GREEN | LED0603 | 1 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED | 人工匹配 |  | 多买49pcs | XL-1608PGC-06 | XL-1608PGC-06 | XINGLIGHT(成兴光) | 0603 | 发光颜色：翠绿色 正向电压(VF)：2.6V~3V 功率：75mW 正向电流：5mA 主波长：505nm~540nm 透镜颜色：绿色透镜 发光强度：299mcd 发光角度：130° 载带方式：正贴 | 光电器件 | C7371905 | https://item.szlcsc.com/8342977.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 20000 | 1 | 0 | 1 | 76650 | 50 | 0.05567 | 2.78 |  | 0.05567
Q1 | FDN86246 | SOT95P237X122-3N | 1 | MOSFET (N-Channel) | [8 empty] | 三极管/MOS管/晶体管 | C891118 | https://item.szlcsc.com/956588.html?fromZone=s_s__%2522FDN86246%2522 | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 3.78 | 3.78 |  | 3.78
Q2 | AO3410 | SOT23-3 | 1 | AOS,AO3410,SOT23-3,-55~+150°C, | 人工匹配 |  | 多买4pcs | 1个N沟道 耐压:30V | AO3410-VB | VBsemi(微碧半导体) | SOT-23 | 类型：1个N沟道 漏源电压(Vdss)：30V | 三极管/MOS管/晶体管 | C7524909 | https://item.szlcsc.com/8617690.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 520 | 5 | 0.339502 | 1.7 |  | 0.3395
Q3 | AO3401 | SOT23 | 1 | P-Channel MOSFET | 系统匹配 |  | 多买9pcs | 1个P沟道 耐压:30V 电流:4.2A | AO3401 | TWGMC(台湾迪嘉) | SOT-23 | 类型：1个P沟道 漏源电压(Vdss)：30V 连续漏极电流(Id)：4.2A 功率(Pd)：350mW 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)：65mΩ@10V,4.2A 阈值电压(Vgs(th)@Id)：1.3V@250uA | 三极管/MOS管/晶体管 | C727156 | https://item.szlcsc.com/774261.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 10 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 310590 | 10 | 0.256165 | 2.56 |  | 0.25616
R1, R13, R27 | 10KΩ ±1% 62.5mW | R0402 | 4 |  | 系统匹配 |  | 多买96pcs | 厚膜电阻 10kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-0710KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：10kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C60490 | https://item.szlcsc.com/61542.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 3 | 0 | 3 | 8402200 | 100 | 0.003111 | 0.31 |  | 0.009333
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R14, R15 | 220/1% | R0402 | 9 | Resistor | 人工匹配 |  | 多买91pcs | 厚膜电阻 220Ω ±1% 62.5mW | RC0402FR-07220RL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：220Ω 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C112291 | https://item.szlcsc.com/113523.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 9 | 0 | 9 | 1036600 | 100 | 0.003754 | 0.38 |  | 0.033786
R10, R30 | 0/1% | R0603 | 2 | Resistor | 人工匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 0Ω ±1% 100mW | RC0603FR-070RL | YAGEO(国巨) | 0603 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：0Ω 精度：±1% 功率：100mW 最大工作电压：75V | 电阻 | C100044 | https://item.szlcsc.com/101258.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 5000 | 2 | 0 | 2 | 1179500 | 100 | 0.006552 | 0.66 |  | 0.013104
R11 | 4.7K/1% | R0402 | 1 |  | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 厚膜电阻 4.7kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-074K7L | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：4.7kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C105871 | https://item.szlcsc.com/107086.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 2309200 | 100 | 0.003866 | 0.39 |  | 0.003866
R12 | 10K | R0402 | 1 |  | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 厚膜电阻 10kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-0710KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：10kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C60490 | https://item.szlcsc.com/61542.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 8402200 | 100 | 0.003111 | 0.31 |  | 0.003111
R16 | 30/1% | R0402 | 1 | Resistor | 人工匹配 |  | 多买99pcs | 厚膜电阻 30Ω ±1% 125mW | RC0402FR-7W30RL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：30Ω 精度：±1% 功率：125mW 温度系数：±200ppm/℃ | 电阻 | C6164440 | https://item.szlcsc.com/7108660.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 4100 | 100 | 0.008643 | 0.86 |  | 0.008643
R17, R19 | 47/1% | R0402 | 2 |  | 人工匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 47Ω ±1% 62.5mW | RC0402FR-0747RL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：47Ω 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C137973 | https://item.szlcsc.com/149289.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 439100 | 100 | 0.003376 | 0.34 |  | 0.006752
R20, R29 | 220K/1% | R0402 | 2 | Resistor | 系统匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 220kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-07220KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：220kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C138030 | https://item.szlcsc.com/149346.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 448800 | 100 | 0.003829 | 0.38 |  | 0.007658
R21, R34 | 330R | R0402 | 2 | [NoValue], 贴片电阻,0603 | 人工匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 330Ω ±1% 62.5mW | RC0402FR-07330RL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：330Ω 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C105875 | https://item.szlcsc.com/107090.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 292200 | 100 | 0.003858 | 0.39 |  | 0.007716
R24, R26 | 68KΩ ±1% 62.5mW | R0603 | 2 |  | 人工匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 68kΩ ±1% 100mW | RC0603FR-0768KL | YAGEO(国巨) | 0603 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：68kΩ 精度：±1% 功率：100mW 最大工作电压：75V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C114633 | https://item.szlcsc.com/115877.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 5000 | 2 | 0 | 2 | 254800 | 100 | 0.007418 | 0.74 |  | 0.014836
R25, R28 | 10K/1% | R0402 | 2 | Resistor | 系统匹配 |  | 多买98pcs | 厚膜电阻 10kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-0710KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：10kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C60490 | https://item.szlcsc.com/61542.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 8402200 | 100 | 0.003111 | 0.31 |  | 0.006222
R31 | 100mΩ ±1% 100mW | R0603 | 1 | 0603WAF100LT5E | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 100mΩ ±1% 100mW 厚膜电阻 | 0603WAF100LT5E | UNI-ROYAL(厚声) | 0603 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：100mΩ 精度：±1% 功率：100mW 最大工作电压：75V | 电阻 | C111027 | https://item.szlcsc.com/112253.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 42900 | 100 | 0.020681 | 2.07 |  | 0.020681
R32 | 1kΩ ±1% 62.5mW | R0402 | 1 | Resistor | 系统匹配 |  | 多买99pcs | 厚膜电阻 1kΩ ±1% 62.5mW | RC0402FR-071KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：厚膜电阻 阻值：1kΩ 精度：±1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±100ppm/℃ | 电阻 | C106235 | https://item.szlcsc.com/107450.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 100 | 10000 | 1 | 0 | 1 | 5730900 | 100 | 0.00399 | 0.4 |  | 0.00399
R33, R37 | 10K/0.1% | R0402 | 2 | 贴片电阻,0603, 国巨RC0805FR-071K | 人工匹配 |  | 多买48pcs | 薄膜电阻 10kΩ ±0.1% 62.5mW | RT0402BRD0710KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：薄膜电阻 阻值：10kΩ 精度：±0.1% 功率：62.5mW 最大工作电压：50V 温度系数：±25ppm/℃ | 电阻 | C190095 | https://item.szlcsc.com/208478.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 641050 | 50 | 0.111134 | 5.56 |  | 0.22227
R35, R38 | 47K/0.1% | R0402 | 2 | 贴片电阻,0603, 国巨RC0805FR-071K | 人工匹配 |  | 多买48pcs | 薄膜电阻 47kΩ ±0.1% 62.5mW | RT0402BRD0747KL | YAGEO(国巨) | 0402 | 电阻类型：薄膜电阻 阻值：47kΩ 精度：±0.1% 功率：62.5mW 温度系数：±25ppm/℃ | 电阻 | C728561 | https://item.szlcsc.com/775876.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 10000 | 2 | 0 | 2 | 7450 | 50 | 0.128078 | 6.4 |  | 0.25616
SD1 | SS24 | SMA-403D | 1 | Schottky Diode | 系统匹配 |  | 多买49pcs | 电压:40V 电流:2A | SS24 | MDD(辰达半导体) | SMA(DO-214AC) | 二极管配置：独立式 正向压降(Vf)：550mV@2A 直流反向耐压(Vr)：40V 整流电流：2A | 二极管 | C50645 | https://item.szlcsc.com/51655.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 50 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 195600 | 50 | 0.125162 | 6.26 |  | 0.12516
U1 | TLV333IDBVR | SOT23-5 | 1 | 品牌:TI,型号:TLV333IDBVR,SOIC-8,–25°~+85°C,单运放,ROHS | 系统匹配 |  | 多买4pcs | TLV333IDBVR | TLV333IDBVR | TI(德州仪器) | SOT-23-5 | 放大器数：单路 增益带宽积(GBP)：350kHz 输入偏置电流(Ib)：70pA 输入失调电压(Vos)：2uV 压摆率(SR)：0.16V/us | 运算放大器/比较器 | C473369 | https://item.szlcsc.com/480097.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 5 | 1.8531 | 9.27 |  | 1.8531
U2 | ME6211C33M5G-N | SOT95P270X145-5N | 1 | Integrated Circuit | 系统匹配 |  | 多买9pcs | 输入6V 输出3.3V 500mA | ME6211C33M5G-N | MICRONE(南京微盟) | SOT-23-5 | 输出类型：固定 最大输入电压：6V 输出电压：3.3V 输出电流：500mA 电源纹波抑制比(PSRR)：70dB 输出极性：正极 | 电源管理 | C82942 | https://item.szlcsc.com/84106.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 10 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 65020 | 10 | 0.280834 | 2.81 |  | 0.28083
U3 | MT3608 | SOT95P280X110-6N | 1 | DC-DC-BOOST | 系统匹配 |  | 多买4pcs | MT3608 | MT3608 | 西安航天民芯 | SOT-23-6 | 功能类型：升压型 输入电压：2V~24V 输出电压：28V | 电源管理 | C84817 | https://item.szlcsc.com/85988.html | 商城自营-现货 | 4小时内发货 | 5 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 138770 | 5 | 0.485489 | 2.43 |  | 0.48549
U4 | STM32C031G6U6 | QFN50P400X400X60-28N-D | 1 | Integrated Circuit | 系统匹配 |  | 无差异 | STM32C031G6U6 | STM32C031G6U6 | ST(意法半导体) | UFQFPN-28(4x4) | GPIO端口数量：26 工作电压范围：2V~3.6V CPU最大主频：48MHz | 单片机/微控制器 | C5456147 | https://item.szlcsc.com/6367562.html | BOM订货 | 待沟通 | 1 | 490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.466862 | 8.47 |  | 8.4669
[27 empty] | PCB总计： | 14.4968

## QL
Nebulizer_medical
原始需求
Designator | Comment | Footprint | Quantity | Description
B1, B2, B4, B5, B6 | 220Ohm@100MHz | 0402-B | 5 | Inductor
B3, B7 | 1K±25%@100MHz | 0805-B | 2 | Inductor
B10 | 1K±25%@100MHz | 0603 | 1 | Resistor
C1, C2 | 1uF ±10% 25V X5R | C0402 | 2 | CL05A105KA5NQNC | 全型号4.7，PCB1UF
C3, C6, C13, C14, C15, C16 | 100nF ±10% 50V X7R | C0402 | 4 | Capacitor (Semiconductor SIM Model)
C4 | 100pF/100V | C0603 | 1 | GCM1885C2A101FA16D | PCB是0603
C5 | 4.7uF ±10% 10V X5R | C0402 | 1 | CL05A475KP5NRNC
C8, C10, C11 | 22uF/16V | C0805 | 3 | CL21A226MAQNNNE | 用25V吗
C9, C12 | 22uF/25V | C0805 | 2 | CL21A226MAQNNNE | PCB是0805的封装
C18 | 2.2nF ±5% 50V X7R | C0402 | 1 | CL05B222JB5NNNC
C19, C20 | 100nF 50V 0402 | C0402 | 2 | CL05B104KB54PNC
C21 | 15nF | C0402 | 1 | GCM155R71H153KA55D | PCB0402
ESD1, ESD2, ESD3 | PESD5V2S2UT | SOT23 | 3 | ESD
J1 | 1.25T-3PWT | WAFER_1.25MMX3P_180 | 1 | Header, 5-Pin
J2 | 1.25T-6PWT | WAFER_1.25MMX6P_180 | 1 | Header, 8-Pin
L1 | 22uH@100kHz/50V 1812 | LINEFILTER | 1 | Inductor_common
L2 | 470uH/260mA | SP0502 | 1 | Inductor
L3 | 10uH/2.5A | SP0502 | 1 | Inductor
LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED8, LED9 | LED_BLUE | LED0603 | 7 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED
LED6 | LED_RED | LED0603 | 1 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED
LED7 | LED_GREEN | LED0603 | 1 | Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED
Q1 | FDN86246 | SOT95P237X122-3N | 1 | MOSFET (N-Channel)
Q2 | AO3410 | SOT23-3 | 1 | AOS,AO3410,SOT23-3,-55~+150°C,
Q3 | AO3401 | SOT23 | 1 | P-Channel MOSFET
R1, R13, R27 | 10KΩ ±1% 62.5mW | R0402 | 4
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R14, R15 | 220/1% | R0402 | 9 | Resistor
R10, R30 | 0/1% | R0603 | 2 | Resistor
R11 | 4.7K/1% | R0402 | 1
R12 | 10K | R0402 | 1
R16 | 30/1% | R0402 | 1 | Resistor
R17, R19 | 47/1% | R0402 | 2
R20, R29 | 220K/1% | R0402 | 2 | Resistor
R21, R34 | 330R | R0402 | 2 | RC0402FR-07330RL | PCB0402
R24, R26 | 68KΩ ±1% 62.5mW | R0603 | 2
R25, R28 | 10K/1% | R0402 | 2 | Resistor
R31 | 100mΩ ±1% 100mW | R0603 | 1 | 0603WAF100LT5E
R32 | 1kΩ ±1% 62.5mW | R0402 | 1 | Resistor
R33, R37 | 10K/0.1% | R0402 | 2 | RT0402BRD0710KL | PCB0402
R35, R38 | 47K/0.1% | R0402 | 2 | RT0402BRD0747KL | PCB0402
SD1 | SS24 | SMA-403D | 1 | Schottky Diode
U1 | TLV333IDBVR | SOT23-5 | 1 | 品牌:TI,型号:TLV333IDBVR,SOIC-8,–25°~+85°C,单运放,ROHS
U2 | ME6211C33M5G-N | SOT95P270X145-5N | 1 | Integrated Circuit
U3 | MT3608 | SOT95P280X110-6N | 1 | DC-DC-BOOST
U4 | STM32C031G6U6 | QFN50P400X400X60-28N-D | 1 | Integrated Circuit